## Mototronik & Quick connector (hidden)
rev:2023-01
Orderformulär för Mototronik och Quick Connector:
Mototronik |  | Quick Connector (QC)
9

## Mototronik
[8 empty] | Sammanställning | Rev. 2023-02
Orderformulär Mototronik
upp
Kund: |  |  |  | Nummer:
Kontaktperson: |  |  |  | Beställningsnr:
Adress: |  |  |  | Postnummer:
Utprovad för: |  |  |  | Tel:
E-post: |  |  |  | Datum:
| 1) Basmodell |  |  | 2) Hastighet |  |  | 3) Batteri (uppgradering)
| MOTOTRONIK 12" STD |  |  | MAXHASTIGHET 15 KM/H |  |  | 48V-11,6 AH PLUS BATTERI 50km
| MOTOTRONIK 14" STD 1000W * |  |  | MAXHASTIGHET 10 KM/H
| MOTOTRONIK TETRA 12" |  |  | MAXHASTIGHET 6 KM/H
MOTOTRONIK TETRA 14" 1000W *
|  | MTC10919 |  |  | MTC00030
4) Tillbehör
FÖRLÄNGNING AV STYRET
FÖRLÄNGNINGSSPAK UPPLÅSNING
Batteri 48V-2.9AH 15 km (IATA Godkänd för flyg)
| LED-LJUS (HÖG INTENSITET) (standard) |  |  |  | MST10908
BACKSPEGEL VÄNSTER
BACKSPEGEL HÖGER
KORG AVTAGBAR
AVTAGBAR FRONTVIKT
MOTOTRONIK TRANSPORTVÄSKA
5) Gashandtag
| GREPP GASHANDTAG HÖGER |  |  |  | STANDARD
GREPP GASHANDTAG VÄNSTER
TUM GASREGLAGE HÖGER (standard)
Panther AB - Gunnebogatan 26 - Spånga - Sweden - +46-761 50 40 - www.panthera.se
sid 1/2
6) Montering på Panthera- rullstol med Quick Connector
Konfigurera Quick Connector fästet:
Välj rullstolsmodell och sittbredd i rullgardinen nedan
| Välj rullstol och bredd |  |  |  | Inget valt
Inget valt
Välj storlek på drivhjulen på din rullstolen
Välj drivhjulsstorlek
7) Montering på andra rullstolsmärken (anslutningsbåge med klämsats)
Anslutningsbåge
Sittbredd (yttermått ramfront)
27-42 cm (liten) |  | 45-54 cm (medelstor)
X< 18cm, kort
X> 18cm, lång
Ingen
Klämsats
Panthera klämmor | [5 empty] | Standard klämringssats
KLÄMSATS PANTHERA | [5 empty] | KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 25-25.4MM
| Lämplig för: | PANTHERA S3, U3, U3 LIGHT |  |  |  | KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 28-28.4MM
KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 22-22.4MM | [5 empty] | KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 30-30.4MM
| Lämplig för: | PANTHERA S3 SWING |  |  |  | KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 32-32.4MM
Ingen
|  |  | Rullstolsmärke: |  |  | Speciella Klämringssatser
|  |  | Modell: |  |  | KLÄMSATS FÖR ANDRA MÄRKEN
| Sammanställning: |  | Beskrivning |  | art.nr. |  |  | Upp
| 1) Modell: |  | MOTOTRONIK 12" STD |  | MTC10919
| 2) Hastighet: |  | MAXHASTIGHET 15 KM/H |  | MTC00030
3) Batteri:
4) Tillbehör
FÖRLÄNGNING AV STYRET
FÖRLÄNGNINGSSPAK UPPLÅSNING
Batteri 48V-2.9AH 15 km (IATA Godkänd för flyg)
| LED-LJUS (HÖG INTENSITET) (standard) |  | JA |  | MST10908
BACKSPEGEL VÄNSTER
BACKSPEGEL HÖGER
KORG AVTAGBAR
AVTAGBAR FRONTVIKT
MOTOTRONIK TRANSPORTVÄSKA
5) Gashandtag
| GREPP GASHANDTAG |  | Tumgas höger |  | STANDARD
6) Quick Connector
| Rullstolsmodell och sittbredd | Välj rullstol och bredd
Quick Connector: |  | Inget valt |  |  | Inget valt
Drivhjulsstorlek: |  |  | Välj drivhjulsstorlek
7) Fäste andra rullstolar
Anslutningsbåge
Klämsats
| Rullstolsmärke | 0
| Modell | 0
sid 2/2
Spara guiden till "skrivbordet" och öppna den med Excel
Progeo Mototronik
Standardutförande:
12" hjul, 250W, Standard styre, Tumgas reglage höger, Batteri: 48V/ 5.8Ah, LED-ljus, laddare.
Group Box 535
Group Box 753
Group Box 777
art.nr.
Group Box 843
Group Box 845
art.nr.
Group Box 854
Group Box 964
Group Box 972
Group Box 977
Group Box 988
Group Box 989
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr. för
Quick Connector
Se bruksanvisningen för anpassning av Quick Connector efter drivhjulsstorlek:
Bruksanvisning länk
Group Box 1008
art.nr.
art.nr.
Group Box 1021
Benämning på
Quick Connector
För montering av Mototronik på en Panthera rullstol används Quick Connector fästet.
Välj rullstolsmodell och sittbredd för att får rätt variant av fästet.
Välj även drivhjulsstorlek för din rullstol så att Quick Connector anpassas rätt vid beställning.
* Ej kompatibel med Quick Connector

## data_Mototronik (hidden)
| Weights in gram | Price | GP | Art.no. | Value from radiobutton
1) Basmodell |  |  |  |  | 1 |  | 0
MOTOTRONIK 12" STD | 0 | 0 |  | MTC10919 |  | MOTOTRONIK 12" STD | Name
MOTOTRONIK 14" STD 1000W | 0 | 0 |  | MTC10921*
MOTOTRONIK TETRA 12" | 0 | 0 |  | MTC10920
MOTOTRONIK TETRA 14" 1000W | 0 | 0 |  | MTC10922*
0
0
|  | 0 |  |  |  | MTC10919 | Art.no.
| 0 | 0 |  | MTC10919
2) Hastighet |  |  |  |  | 1
MAXHASTIGHET 15 KM/H | 0 | 0 |  | MTC00030 |  | MAXHASTIGHET 15 KM/H | Name
MAXHASTIGHET 10KMH | 0 | 0 |  | MTC00031
MAXHASTIGHET 6KMH | 0 | 0 |  | MTC00032 |  | MTC00030 | Art.no.
MTC00030
3) Batteri |  |  |  |  | FALSE
48V-11,6 AH PLUS BATTERI 50km | [6 empty] | Name
[6 empty] | MST10904 | Art.no
4) Tillbehör
FÖRLÄNGNING AV STYRET |  |  |  | CMP10923 | FALSE |  | Art.no
FÖRLÄNGNINGSSPAK UPPLÅSNING |  |  |  | MST10915 | FALSE |  | Art.no
Batteri 48V-2.9AH 15 km |  |  |  | CMP10929 | FALSE |  | Art.no
LED-LJUS (HÖG INTENSITET) (standard) | JA |  |  | MST10908 | TRUE | MST10908 | Art.no
BACKSPEGEL VÄNSTER |  |  |  | CMP10924 | FALSE |  | Art.no
BACKSPEGEL HÖGER |  |  |  | CMP10924 | FALSE |  | Art.no
KORG AVTAGBAR |  |  |  | CMP10930 | FALSE |  | Art.no
AVTAGBAR FRONTVIKT |  |  |  | MST10910 | FALSE |  | Art.no
MOTOTRONIK TRANSPORTVÄSKA |  |  |  | MST10916 | FALSE |  | Art.no
5) Gashandtag |  |  |  |  | 2
GREPP GASHANDTAG HÖGER | Höger |  |  | MST10913 |  | Tumgas höger | Name
GREPP GASHANDTAG VÄNSTER | Vänster |  |  | MST10914 |  | STANDARD | Art.no.
TUMGAS REGLAGE HÖGER | Tumgas höger |  |  | STANDARD
| Tumgas höger |  |  | STANDARD
6) Anslutningsbåge |  |  |  |  | 5
X < 18 cm (kort) - 27-42 cm (liten) |  |  |  | MST11376
X < 18 cm (kort) -45-54 cm (medelstor) |  |  |  | MST11377 |  |  | Name
X > 18 cm (lång) - 27-42 cm (liten) |  |  |  | MST11379 |  |  | Art.no.
X > 18 cm (lång) -45-54 cm (medelstor) |  |  |  | MST11380
6) Klämsats |  |  |  |  | 7
KLÄMSATS PANTHERA | S3, U3, U3 LIGHT |  |  | MTP00027
KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 22-22.4MM | S3 SWING |  |  | MST11443
KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 25-25.4MM |  |  |  | MST11395
KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 28-28.4MM |  |  |  | MST11444
KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 30-30.4MM |  |  |  | MST11445
KLÄMSATS: RUNDRÖR Ø 32-32.4MM |  |  |  | MST11414 |  |  | Name
KLÄMSATS FÖR ANDRA MÄRKEN |  |  |  | MST11134 |  |  | Art.no.

## data_QC (hidden)
Art.no.
1) Rullstolsmodell - Panthera |  |  |  | 1 |  | 0
PANTHERA S3 | Quick Connector Mototronik X Quick Connector Mototronik X Quick Connector Mototronik X |  |  |  | PANTHERA S3 | Name
PANTHERA U3
PANTHERA X
[5 empty] | 0 | Art.no.
PANTHERA S3
2) Sittbredd |  |  |  | 1
33 cm |  |  |  |  | 33 cm | Name
36 cm
39 cm
42 cm
45 cm
33 cm
3) Quick Connector
Välj rullstol och bredd | Inget valt | Inget valt
Panthera S3 33 cm | 9050054 | Quick Connector Mototronik 19 L2 kpl
Panthera S3 36 cm | 9050055 | Quick Connector Mototronik 19 L3 kpl
Panthera S3 39 cm | 9050055 | Quick Connector Mototronik 19 L3 kpl
Panthera S3 42 cm | 9050056 | Quick Connector Mototronik 19 L4 kpl
Panthera S3 45 cm | 9050056 | Quick Connector Mototronik 19 L4 kpl
Panthera S3 Kort 33 cm | 9050054 | Quick Connector Mototronik 19 L2 kpl
Panthera S3 Kort 36 cm | 9050055 | Quick Connector Mototronik 19 L3 kpl
Panthera S3 Kort 39 cm | 9050055 | Quick Connector Mototronik 19 L3 kpl
Panthera S3 Kort 42 cm | 9050056 | Quick Connector Mototronik 19 L4 kpl
Panthera S3 Kort 45 cm | 9050056 | Quick Connector Mototronik 19 L4 kpl
Panthera U3 33 cm | 9050053 | Quick Connector Mototronik 19 L1 kpl
Panthera U3 36 cm | 9050053 | Quick Connector Mototronik 19 L1 kpl
Panthera U3 39 cm | 9050054 | Quick Connector Mototronik 19 L2 kpl
Panthera U3 42 cm | 9050054 | Quick Connector Mototronik 19 L2 kpl
Panthera U3 45 cm | 9050055 | Quick Connector Mototronik 19 L3 kpl
Panthera U3 Light 33 cm | 9050053 | Quick Connector Mototronik 19 L1 kpl
Panthera U3 Light 36 cm | 9050053 | Quick Connector Mototronik 19 L1 kpl
Panthera U3 Light 39 cm | 9050054 | Quick Connector Mototronik 19 L2 kpl
Panthera U3 Light 42 cm | 9050054 | Quick Connector Mototronik 19 L2 kpl
Panthera U3 Light 45 cm | 9050055 | Quick Connector Mototronik 19 L3 kpl
Panthera X 33 cm | 9050050 | Quick Connector Mototronik X L1 kpl
Panthera X 36 cm | 9050050 | Quick Connector Mototronik X L1 kpl
Panthera X 39 cm | 9050051 | Quick Connector Mototronik X L2 kpl
Panthera X 42 cm | 9050051 | Quick Connector Mototronik X L2 kpl
Panthera X 45 cm | 9050052 | Quick Connector Mototronik X L3 kpl
4) Storlek på drivhjulen
Välj drivhjulsstorlek
Drivhjuls storlek 24"
Drivhjuls storlek 25"
Drivhjuls storlek 26"